## Sheet1
| RODD Readings (version 1 test housing 11/17/2015) | [11 empty] | RODD Readings (Final housing_v1 11/19/2015)
| LED | blank | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | blank | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
| 5348 | 10352 | 9419 | 8698 | 7327 | 6918 | 6839 | 6400 | 6185 | 4418 | 1867 | Raw Detector Units | 12401
| 5356 | 10354 | 9420 | 8707 | 7347 | 6919 | 6838 | 6403 | 6163 | 4422 | 1866 | Raw OD | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.76
| 5385 | 10352 | 9419 | 8712 | 7321 | 6906 | 6837 | 6404 | 6164 | 4423 | 1866 | Mapped OD | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.94
| 5386 | 10350 | 9419 | 8716 | 7324 | 6904 | 6836 | 6405 | 6165 | 4424 | 1867
| 5386 | 10348 | 9419 | 8715 | 7369 | 6901 | 6834 | 6407 | 6163 | 4423 | 1867
| 5387 | 10353 | 9421 | 8715 | 7377 | 6902 | 6832 | 6407 | 6162 | 4440 | 1868
| 5383 | 10348 | 9424 | 8722 | 7375 | 6901 | 6831 | 6396 | 6173 | 4433 | 1868
| 5338 | 10343 | 9426 | 8722 | 7369 | 6902 | 6831 | 6388 | 6186 | 4421 | 1868
| 5331 | 10343 | 9428 | 8739 | 7364 | 6899 | 6832 | 6370 | 6186 | 4419 | 1868
| 5326 | 10343 | 9431 | 8744 | 7372 | 6900 | 6834 | 6373 | 6187 | 4429 | 1869
| 5326 | 10341 | 9429 | 8738 | 7375 | 6899 | 6804 | 6372 | 6186 | 4441 | 1870
| 5325 | 10341 | 9427 | 8739 | 7375 | 6896 | 6804 | 6372 | 6183 | 4441 | 1868
| 5373 | 10340 | 9426 | 8740 | 7375 | 6894 | 6800 | 6372 | 6181 | 4441 | 1868
| 5358 | 10340 | 9423 | 8739 | 7374 | 6893 | 6800 | 6374 | 6178 | 4442 | 1868
| 5361 | 10340 | 9418 | 8691 | 7374 | 6881 | 6799 | 6376 | 6177 | 4427 | 1872
| 5361 | 10338 | 9415 | 8690 | 7374 | 6890 | 6795 | 6376 | 6161 | 4427 | 1872
Average | 5358.125 | 10345.375 | 9422.75 | 8720.4375 | 7362 | 6900.3125 | 6821.625 | 6387.1875 | 6175 | 4429.4375 | 1868.25
OD |  |  | 0.040569 | 0.074208 | 0.14775 | 0.17588 | 0.18086 | 0.20944 | 0.22411 | 0.3684 | 0.74331
Spec Readings (OD) 11/17/2015
|  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
|  |  | 0.0322 | 0.0813 | 0.131 | 0.1691 | 0.1831 | 0.2132 | 0.232 | 0.4163 | 0.9291
|  |  | 0.0322 | 0.0813 | 0.1306 | 0.1692 | 0.1832 | 0.2129 | 0.2369 | 0.4162 | 0.9296
|  |  | 0.0323 | 0.0813 | 0.1307 | 0.1694 | 0.1832 | 0.2125 | 0.2368 | 0.4159 | 0.9298
|  |  | 0.0325 | 0.0813 | 0.1307 | 0.1692 | 0.1834 | 0.2121 | 0.2367 | 0.4153 | 0.9301
|  |  | 0.0326 | 0.0814 | 0.1306 | 0.1693 | 0.1833 | 0.2119 | 0.2371 | 0.415 | 0.9296
|  |  | 0.0328 | 0.0815 | 0.1305 | 0.1697 | 0.1833 | 0.2122 | 0.238 | 0.4149 | 0.9295
|  |  | 0.0326 | 0.0815 | 0.1306 | 0.1696 | 0.1831 | 0.2126 | 0.2381 | 0.4148 | 0.9288
|  |  | 0.0326 | 0.0816 | 0.1304 | 0.1695 | 0.1834 | 0.213 | 0.2384 | 0.4148 | 0.9294
|  |  | 0.0326 | 0.0816 | 0.1306 | 0.1697 | 0.1833 | 0.2131 | 0.2387 | 0.4154 | 0.9302
|  |  | 0.0326 | 0.0817 | 0.1305 | 0.1694 | 0.183 | 0.2131 | 0.2381 | 0.4152 | 0.9311
|  | Average | 0.0325 | 0.08145 | 0.13062 | 0.16941 | 0.18323 | 0.21266 | 0.23708 | 0.41538 | 0.92972